滁州儿童医院消防电气整改项目

最 高 投 标 限 价

招   标  人：

造价咨询人 ：

二零二一年八月六日

滁州儿童医院消防电气整改项目

最 高 投 标 限 价

招标控制价（小写）：959399.62元

（大写）：玖拾伍万玖仟叁佰玖拾玖元陆角贰分

|  |  | 工程造价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  | 咨 询 人： |  |
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章） |

| 法定代表人 |  | 法 定 代表 人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 或 其 授权 人： |  | 或 其 授权 人： |  |
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章） |

| 编 制 人： |  | 复 核 人： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章） |  |

编 制 时 间：二零二一年八月六日      复 核 时 间：二零二一年八月六日

滁州儿童医院消防电气整改项目控制价编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为滁州儿童医院消防电气整改项目，编制范围为：配电箱进线增加隔离开关、电缆安装、桥架安装、楼板开洞及防火封堵等。

- 编制依据：

1、滁州儿童医院消防电气整改项目施工要求；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》；

5、2018年《安徽省安装工程计价定额》；

6、2018年《安徽省市政工程计价定额》；

- 税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%；

- 不可竞争费按照建标[2021]42号文执行；

9、省、市截止2021年7月有关政策性文件。

三、有关说明：

1、材料价格依据2021年6月份《滁州工程造价信息》不含税价格，无信息价部分根据市场询价综合考虑；

2、原消防电缆电缆头拆除，电缆头拆除后端头做绝缘措施后放置；

3、新增矿物电缆BTTRZ，电缆桥架内敷设；

4、新增桥架需楼板开洞，并做好防火封堵；

5、配电箱进线加装隔离开关，品牌与儿童医院配电箱内元器件品牌一致；

6、电线电缆必须使用推荐品牌之一：瑞杨、远东、起帆、江南，并在工程量投标报价清单工程特征描述中注明。

7、施工过程中需注意成品保护，在施工过程中破坏现场已完成工程，由中标单位自行修复，请在投标时综合考虑，招标人不再为此支付任何费用；

8、本工程暂列金额50000元，总承包服务费30000元。

四、工程造价：

本工程最高投标限价为:959399.62元