北区口腔科水处理改造设备清单一览表

| 序号 | 材料 | 规格 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢罐体 | 844 | ≥3 |  |  |
| 2 | 过滤型多路阀 | 5600FT | ≥2 |  |  |
| 3 | 浓水调节阀 | DN20 | ≥1 |  |  |
| 4 | 源水泵压力控制器 | 3S | ≥1 |  |  |
| 5 | 纯水泵流量控制器 | Kit021吋 | ≥1 |  |  |
| 6 | 多介质滤料 | 8--20目 | 罐标配量*1 |  | 碳、石英砂、锰砂 |
| 7 | 软化树脂 | YH-11 | 罐标配量*1 |  | 碘值≥1000 |
| 8 | 精密滤芯 | C100E | 罐标配量*1 |  | 进口 |
| 9 | 水处理系统管路（含零配件） | 20寸 | ≥1 |  |  |
| 10 | 纯水UPVC管路改造 | UPVC | 1批 |  |  |
| 11 | 安装服务费 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |