一、采购清单报价表

| 序号 | 名称 | 主要技术参数及性能配置要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游泳池及台面 | 按场地定制，不受任何异形场地限制；拒绝池体及台面一体成型，池子必须为双面亚克力，拒绝池子单面亚克力工艺，颜色可任意搭配组合。 - 台面：≥12.5mm复合型人造石台面，弧形转角，带上挡水及前挡水槽；具有耐气候老化、尺寸稳定、抗变形； - 泳池：产品选用6mm加厚优质双面亚克力板材，双面抛光，具有水晶般的透明度，透光率在92%以上，光线柔和、视觉清晰；有极佳的耐候性、较高的表面硬度和表面光泽，以及较好的耐高温性能；耐磨性与铝材接近，稳定性好，耐多种化学品腐蚀；采用先进的制作工艺，整个产品一次成型。圆弧型池身，7厘米飞边，产品尺寸完全满足大宝宝的游泳空间。含1.2MM冷轧方管支撑架，手动下水器及下水白管。 ## 游泳池规格： 外径：800W*690D*620H mm 内径：700W*590D*545H mm （台面和泳池材质提供第三方检测报告，上有防伪二维码，方便查验） | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 游泳池水龙头 | 弯管加高，无棱角，防止撞伤小孩。分体冷热水单把手铜制镀鉻高级水龙头，将其鱼钩型的出水管为“U”型，更加美观和实用。含混水阀。 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 洗婴池及台面 | 按场地定制，不受任何异形场地限制；拒绝池体及台面一体成型，池子必须为双面亚克力，拒绝池子单面亚克力工艺，颜色可任意搭配组合。 - 台面：≥12.5mm复合型人造石台面，弧形转角，带上挡水及前挡水槽；具有耐气候老化、尺寸稳定、抗变形； - 洗婴池：产品选用6mm加厚优质双面亚克力板材,具有水晶般的透明度，透光率在92%以上，光线柔和、视觉清晰；有极佳的耐候性、较高的表面硬度和表面光泽，以及较好的耐高温性能；耐磨性与铝材接近，稳定性好，耐多种化学品腐蚀；采用先进的制作工艺，整个产品一次成型。含1.2MM冷轧方管支撑架，下水器及下水白管。 ## 洗婴池规格： 外径：910W*520D*370H ## 内径：810W*420D*170H | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 洗婴池水龙头 | 弯管加高，无棱角，防止撞伤小孩。分体冷热水双把手铜制镀鉻高级水龙头，水柱花洒两用，可抽拉，将其鱼钩型的出水管为“U”型，更加美观和实用，含混水阀、花洒头、抽拉管、重力球。 ## （水龙头提供第三方检测报告，上有防伪二维码，方便查验） | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 婴儿沐浴水恒温系统 | 智能记忆水温，开水即用，显示实时水温，按键式调温，1℃精度，秒速恒温，冷水失供，高温自动断水；适用水温：冷水4-29℃，热水30-85℃；水压范围：0.05-0.6Mpa，超过0.6Mpa加装减压阀；调节范围为29-48℃；流量：15L/min电压：220V |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 洗手盆及台面 | 按场地定制，不受任何异形场地限制；拒绝池体及台面一体成型，池子必须为双面亚克力，拒绝池子单面亚克力工艺，颜色可任意搭配组合。 1.台面：≥12.5mm复合型人造石台面，弧形转角，带上挡水及前挡水槽；具有耐气候老化、尺寸稳定、抗变形；洗手盆：2.产品选用6mm加厚双面亚克力板材，双面抛光，防老化，防腐蚀，光泽度远超过同类产品；采用先进的制作工艺，整个产品一次成型，含1.2MM冷轧方管支撑架，下水器及下水白管。 洗手盆规格： 外径：480直径*190H 内径：430直径*140H | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 感应水龙头 | 弯管加高，无棱角，防止撞伤小孩。分体冷热水全铜制镀鉻高级水龙头，将其鱼钩型的出水管为“U”型，更加美观和实用，交流电源电池两用 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 台面支架与柜体 | 按场地定制，不受任何异形场地限制。▲1.门板：双面钢化烤漆，表面经过九次打磨、上底漆、烘干、抛光高温烤制而成；不开裂、不变形，耐划、耐热、耐污、防褪色，环保性能好。颜色鲜艳，容易清洁与打理； - 钢架：全龙骨1.2mm冷轧方管钢架支撑，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。所有钢架离地100mm安装，便于地面走水管，防水、防潮、符合院感要求； 3.拉手：可选内凹型不锈钢拉手，可选硅胶软体拉手，安全，美观；游泳台两侧转角位设计圆弧板，无棱角，且较台面内缩20mm，环保、安全。 ## 4.规格：定制台宽900mm以内 ## （门板和钢架提供第三方检测报告，上有防伪二维码，方便查验） | 米 | 9.12 |  |  |  |  |
| 9 | 打包台 | 按场地定制，不受任何异形场地限制。1.门板：双面钢化烤漆，表面经过九次打磨、上底漆、烘干、抛光高温烤制而成；不开裂、不变形，耐划、耐热、耐污、防褪色，环保性能好。颜色鲜艳，容易清洁与打理； 2.钢架：全龙骨1.2mm冷轧方管钢架支撑，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。所有钢架离地100mm安装，便于地面走水管，防水、防潮、符合院感要求； 3.拉手：可选内凹型不锈钢拉手，可选硅胶软体拉手；软垫：选用密度高于30#的高密度定型海绵一体发泡成型，弹性好，不易变形；面料：优质超纤皮，皮的颜色按实物为准。含靠墙护栏、美特斯门铰，超辉拉手，乐邦士导轨，慷德踢脚板，慷德调节脚。 ## 4.规格：定制台宽900mm以内 | 米 | 7.06 |  |  |  |  |
| 10 | 打包台布罩 | 纯棉，不缩水，有魔术贴固定 | 米 | 14.12 |  |  |  |  |
| 11 | 格力空气能热水器( 300L) | 二级能效，节能省电，300L大容量，电辅热增容，双源速热，智能恒温，智能WIFI,无线智控，多重保护，整机保修6年（提供投标人书面承诺书）。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 空气环境机 | 1、主要功能：整机同时必需具备温控、新风、消毒杀菌、净化、加湿功能。 2、结构形式：壁挂式。 3、制冷功能，额定制冷量≥3500W。 4、制热功能，额定制热量≥4800W。 5、新风风量≥100 m³/h。 6、整机具备蓝牙通讯；物联网（wifi）功能。 7、整机具备空气质量检测功能，包括：温度、湿度、CO₂、PM2.5、甲醛、TVOC。 8、整机颗粒物的洁净空气量（CADR值）≥440m³/h。） 9、压缩机调速方式：直流变频。 10、冷却方式：风冷。 11、整机具备杀菌功能：作用时间120分钟，白色葡萄球菌除菌率≥99.9%;H1N1甲型流感病毒杀灭率≥99.9%。 12、电源类型：220V交流。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 不锈钢恒温感应洗手池 | 1、材质：304 不锈钢拉丝板槽体 2、池体厚度：1.2mm 3、水龙头：1.2mm 4、自动给皂器：2个 5、独立镜面：3块 6、豪华不锈钢靠板：1块 7、热水器：1组 8、三人医用洗手池配带电热水器，自由设定出水温度，一年四季可提供恒温水，水龙头分膝碰方式，每个洗手位带独立镜灯和镜子，洗手槽采用特制的坡度设计，可有效防止水溅到洗手池外，各水嘴独立设置，不影响其它水嘴的使用。 9、规格：800*620*1850mm | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 暂列金额 |  |  | 1 | 10000 |  | 10000 |  |
|  | 总计价格 |  |  |  |  |  |  |  |