技术需求：

一、探测器参数：

- 探测器排数≥16排；

- 探测器Z轴≥20毫米；

- 探测器Z轴最细切割单元≤1.25毫米

- 探测器总单元数≥12000个

- 球管和高压发生器

- 高压发生器功率≥28千瓦

- 球管电压≥60KV

- 输出管电压范围70--140千伏

- 孔径大小：≥65厘米

- 图像质量标准

- XY轴空间分辨率≥15线对/厘米

- 密度分辨率≤5毫米

- 具有高级临床应用软件