滁州市第一人民医院（北区）医用气体工程

液氧站房建造项目

最 高 投 标 限 价

招   标  人：

造价咨询人 ：

二零二一年十一月十四日

滁州市第一人民医院（北区）医用气体工程

液氧站房建造项目

最 高 投 标 限 价

招标控制价（小写）：1710784.56元

（大写）：壹佰柒拾壹万零柒佰捌拾肆元伍角陆分

|  |  | 工程造价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  | 咨 询 人： |  |
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章） |

| 法定代表人 |  | 法 定 代表 人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 或 其 授权 人： |  | 或 其 授权 人： |  |
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章） |

| 编 制 人： |  | 复 核 人： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章） |  |

编 制 时 间：二零二一年十一月十四日	复 核 时 间：二零二一年十一月十四日

滁州市第一人民医院（北区）医用气体工程

液氧站房建造项目控制价编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为滁州市第一人民医院（北区）医用气体工程液氧站房建造项目，本次工程项目主要包含医用中心供氧液氧站房系统设计、安装、主管道安装，含医用液氧贮罐（带自动稳压调压）、空温式汽化器、氧气减压装置、自动切换装置、医用气体远程APP监控平台、阀门、管道等。

- 编制依据：

- 1、滁州市第一人民医院（北区）医用气体工程液氧站房建造项目图纸及施工要求；

- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

- 3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

- 4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》；

- 5、2018年《安徽省安装工程计价定额》；

- 6、2018年《安徽省市政工程计价定额》；

- 税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%；

- 不可竞争费按照建标[2021]42号文执行；

- 人工费按滁州市2021年第三季度建筑工程人工价格信息158.65元/工日；

- 10、省、市截止2021年11月有关政策性文件。

三、有关说明：

1、材料价格依据2021年10月份《滁州工程造价信息》不含税价格，无信息价部分根据市场询价综合考虑；

2、医用氧气供应源配置4台5m³的医用液氧贮罐（带自动稳压调压），4台汽化器，2台氧气减压装置，1套医用气体远程APP监控平台；

3、站房内氧气管道均采用无缝不锈钢管，室外氧气管道采用无缝不锈钢管，并经酸洗脱脂，不锈钢管采用氩弧焊焊接方式连接，无泄漏，保证稳压供气；

4、智能化医用氧气监控平台，采用国内有知识产权知名厂商合格产品；

5、施工过程中需注意成品保护，在施工过程中破坏现场已完成工程，由中标单位自行修复，请在投标时综合考虑，招标人不再为此支付任何费用；

6、本工程含暂列金额为120000元；

四、工程造价：

本工程最高投标限价为:1710784.56元

安徽金瑞安工程咨询有限公司

2021年11月14日