一院北区一至六层及室外改造

最 高 投 标 限 价

招   标  人：

造价咨询人 ：

二零二一年十二月九日

一院北区一至六层及室外改造

最 高 投 标 限 价

招标控制价（小写）：84683.40元

（大写）：捌万肆仟陆佰捌拾叁元肆角整

|  |  | 工程造价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  | 咨 询 人： |  |
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章） |

| 法定代表人 |  | 法 定 代表 人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 或 其 授权 人： |  | 或 其 授权 人： |  |
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章） |

| 编 制 人： |  | 复 核 人： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章） |  |

编 制 时 间：二零二一年十二月九日	复 核 时 间：二零二一年十二月九日

一院北区一至六层及室外改造

控制价编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为一院北区一至六层及室外改造，其中室外围挡搭设、塑钢隔断安装、竹木纤维板隔墙施工等。

- 编制依据：

- 1、一院北区一至六层及室外改造图纸及施工要求；

- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

- 3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

- 4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》；

- 5、2018年《安徽省安装工程计价定额》；

- 6、2018年《安徽省市政工程计价定额》；

- 税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%；

- 不可竞争费按照建标[2021]42号文执行；

- 人工费按滁州市2021年第三季度建筑工程人工价格信息158.65元/工日；

- 10、省、市截止2021年11月有关政策性文件。

三、有关说明：

1、材料价格依据2021年11月份《滁州工程造价信息》不含税价格，无信息价部分根据市场询价综合考虑；

2、室外围挡及食堂通道封堵采用50cm厚岩棉夹心板，彩钢板厚度为5mm厚；

3、围挡隔墙立柱采用50*50*5mm方钢管，间距1.2m，横杆采用25*25*3mm方钢管，间距0.6m，斜撑L30*3角钢；

4、一至六层电梯前通道采用轻钢龙骨隔墙，龙骨采用75系列隔墙龙骨，38mm穿心龙骨，外包12mm阻燃板基层及9mm厚竹木纤维板，配套踢脚线；

5、施工过程中需注意成品保护，在施工过程中破坏现场已完成工程，由中标单位自行修复，请在投标时综合考虑，招标人不再为此支付任何费用；

6、本工程含暂列金额为7000元；

四、工程造价：

本工程最高投标限价为:84683.40元

安徽金瑞安工程咨询有限公司

2021年12月9日