- 骨科器械要求

- 持骨钳（侧弯和多齿带自锁各一把）

- 骨克丝钳（尖头、厚腮和180偏口各一把）

- 钢丝钳（虎头）、

- 骨撬（2把）

- 神经根拉钩（1把）

- 折弯钳（1把）

- 起子（内六方和梅花各一把）

- 断钉取出器（1把）

- 咬骨钳（直尖头、双关节和弯尖头双关节各一把）

- 钢丝剪（1把）

- 医用尺（X射线、摄影1把）。