产科手术器械包要求

1：接生产包：10个  （10件包含接血皿、碗盘、药杯、会阴侧切剪、脐带剪、持针器2、有齿镊子、血管钳2）

- 清宫包：5个  （7件包含扩阴器、探针、碗盘、卵圆钳、大刮匙、敷料钳）

- 宫颈缝合包：5个 （6件包含拉钩2  卵圆钳4）

- 人流包：7个（23件包含扩宫棒9个（4--8号）、吸头3个（6、7、8号）、扩阴器、卵圆钳、宫颈钳、探针、碗盘、大刮匙、小刮匙、敷料钳、有齿镊、上环叉、取环叉）

- 引产包：2个（5件包含碗盘、无齿镊、直血管钳、7号和9号腰穿针各一套）

- 静脉切开包：2个（8件包含碗盘、刀柄、有齿镊、无齿镊、直血管钳、弯血管钳、剪刀）

- 活检包：3个（5件包含扩阴器、碗盘、卵圆钳、宫颈钳、活检钳）

- 单独打塑封器械：各5把（大小血管钳、持针器、上环叉、取环叉、大刮匙、小刮匙、产钳）