清单编制说明

一、工程概况：

1、项目名称：ERCP机房防护工程项目

2、建设地点：滁州市第一人民医院

3、工程内容：ZF3防辐射高铅玻璃、防护窗套、电动平移防护铅门、平开防护铅门、警示灯、辐射警示牌、四周墙面、天棚、地面的装饰以及机房的电气安装等。

二、编制范围：

具体详甲方提供的施工要求以及工程量表。

三、编制依据

- 甲方提供的施工要求以及工程量表；

- GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及2018版计价：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》。

- 主要材料价格：材料价格参照滁州市定额站发布的2021年滁州工程造价信息第12期滁州市区部分的价格（不含税），信息价上没有的材料价格根据市场询价并经业主同意确定；

- 人工费执行新文件标准按157.7元/工日。

- 工程取费根据2018的《安徽省建设工程清单计价费用定额》确定。

- 本工程按照一般计税方法税率按照9%计算。

- 截止2022年1月的省、市有关政策性文件；

四、编制说明：

- 本工程设置暂列金20000元（含税）；

- 工程量清单列出的每个清单子目已包括涉及与该子目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸等有关招标资料一起对照阅读。

- 除非合同另有规定，工程量清单中每一项综合单价均已包括完成本项目工程内容所需的人工费、材料费（含设备）、机械费、及相关的管理费、利润、措施费、不可竞争费、税金等和其他伴随相关服务所发生的所有费用。现场施工配套费用（包括但不限于脚手架搭设、材料设备场内外二次搬运、垃圾清运等各项施工措施、现场安全文明施工、临时设施搭设、环境保护、成品保护、新旧设备系统的衔接、系统设备调试、后期使用培训等费用），上述费用最高投标限价编制时不再单独计列，投标报价时应综合考虑其费用并将之隐含于投标报价内，结算时综合单价将不予调整投标人应填写工程量清单中所有有关工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

- 清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集、招标文件要求为准；清单与图纸及招标文件技术标准不一致的，以较高的技术标准为准。

- 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

- 投标人在投标报价时应充分理解招标文件、图纸、答疑、工程量清单控制价等相关招标资料，充分考虑各种影响报价因素。

编制单位：安徽百士德工程咨询有限公司

日  期：2022年1月18日