清单编制说明

- 工程建设项目综合概况

工程名称：一院北院老年科住院楼装修改造项目

- 编制范围

施工招标图纸等相关资料要求的全部工程内容。（除图纸或工程量清单控制价等相关招标资料说明中明确不在本次招标范围的工程内容），具体详见招标文件等相关资料及工程量清单编制内容。

- 编制依据

- 委托人提供的相关设计图纸；

- GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及2018版计价：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》。

- 截止2022年6月的省、市有关政策性文件；

- 现场勘查资料；

- 本工程按照一般计税方法税率按照9%计算。

- 工程量清单控制价有关规范和政策说明：

- 除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括（但不限于）完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、材料、设备和其他伴随服务所发生的所有费用。

- 清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集、招标文件要求为准；清单与图纸及招标文件技术标准不一致的，以较高的技术标准为准。

- 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

- 投标人在投标报价时应充分理解图纸、答疑、工程量清单控制价等相关招标资料，充分考虑各种影响报价因素。

- 本工程砂浆均采用预拌砂浆，混凝土采用商品砼。

- 所有材料的规格、品牌进场前应经业主验收同意后方可使用。

- 工程量清单控制价计价有关说明：

- 清单中垃圾清运此项费用包干，结算不予调整。

- 清单中拆除工程量为暂估量，结算以实际施工过程中产生的工程量为准。

- 本工程设置设暂列金额20000元（不含税）。

日  期：2022年6月16日