滁州一院南区不锈钢拖把池采购及安装

招标文件

一、技术参数及要求：

1、规格：900×500×900mm

2、材质：304不锈钢，厚度1.2mm。

3、要求：

（1）按图纸生产，表面处理光滑，无漏焊，拉丝整齐；

（2）配直型不锈钢水龙头（150mm），合适长度软管，及下水配件排至下水道；

（3）送货至现场并安装到位。

二、施工安全及其他要求：

本项目施工工期自签订合同后20个日历天交付使用，投标人必须承担招标文件中所有内容，施工过程中的一切安全责任事故由中标单位负责，与业主单位无关。

三、质保期及付款方式：

1、本工程质量缺陷责任期贰年，质量缺陷责任期内若出现质量问题需及时维修，若质量缺陷责任期内不能完成维修，院方有权扣除质保金。

2、付款方式：无预付款，供货、安装完成验收合格交付，经审计核算后支付95%工程款，留5%货物款做质保金，质量缺陷责任期满后无质量问题无息付清。

四、资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格，经营范围需有不锈钢经营、制作及安装或建筑装饰企业。

2、投标时需提交营业执照复印件及授权委托书原件，委托人及投标人身份证复印件及其他相关文件。

五、投标要求：

1、安装范围：室内区域（安装数量以实际供货安装为准），各潜在投标人自行勘察现场。

2、评标方法：最低价法。

综合单价（含人工费、材料费、机械费、运输费、装卸费、安装费、管理费、利润、税金等各项费用，交钥匙工程）。

3、最高限价：3.2万元（超最高限价按废标处理）。

4、投标文件递交期限：2017年3月3日至2017年3月8日17时00分截止。标书一正一副，密封在档案袋中。

5、本次投标保证金5000元，各投标人投标时请将投标保证金汇款至我方账号并在汇款事项中备注不锈钢拖把池投标保证金（开户行：工行东南支行，账户名：滁州市第一人民医院，账号：1313002409024907025）。需以单位账户汇出，不接受个人。开标结束后，退还未中标人投标保证金（投标人需将退保证金账户信息盖章并放入投标文件中，跨行汇款手续费由投标人支付）。中标人投标保证金转为履约保证金，安装完成交付并验收合格后无息退还。

6、投标方法：请各投标人在投标期限内到滁州一院南区项目办报名，留下联系方式及邮箱（保证金未缴纳者拒绝接受）。投标文件格式详见附件。地址：滁州市醉翁路与永乐路交叉口西北侧，急诊部3楼项目办。

六、开标

我院择日在院纪委监督下组织开评标，各投标人在规定时间内将投标资料送至规定地点，待开标确定中标候选人后，将中标结果在本院网站公示。

本次招标公告招标人具有解释权，各投标人如有疑问在2017年3月3日前提出书面质疑，招标人将统一回复，否则视同全面了解招标公告实质内容。

咨询电话：0550-3060303   18005502920（南区项目办）

监督电话：0550-3524488 （院纪委办）

招标清单

单位：元

| 序号 | 规格参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、规格：900*500*900mm 2、材质：304不锈钢，厚度1.2mm。 3、要求： （1）按图纸生产，表面处理光滑，无漏焊，拉丝整齐； （2）配直型不锈钢水龙头（150mm），合适长度软管，及下水配件排至下水道； （3）送货至现场并安装到位。 4、原有水池拆除，完整交给建设单位指定地点。 | 个 | 20 |  |  |  |
| 2 | 总 价（元） |  |  |  |  |  |
| 注： | （含人工费、材料费、机械费、运输费、装卸费、安装费、管理费、利润、税金等各项费用，交钥匙工程）。 最高限价：3.2万元（超最高限价按废标处理）。工期：合同签订之日起 二十 日历天安装完成。质量缺陷责任期：竣工验收后贰年。 具体样式见网站公示图片。 |  |  |  |  |  |

附件：投标文件格式

注明正本或副本

滁州一院南区不锈钢拖把池采购及安装

投

标

文

件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：           性别：        系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人  （签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：

投标单位名称：        （公章）

日    期：

质量保证书

本承诺声明：                   （投标人名称）对本项目免费质量保证为： 贰 年。

法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：

投标单位名称：        （公章）

日    期：

投标报价表

单位：元

| 序号 | 规格参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、规格：900×500×900mm 2、材质：304不锈钢，厚度1.2mm。 3、要求：（1）按图纸生产，表面处理光滑，无漏焊，拉丝整齐； （2）配直型不锈钢水龙头（150mm），合适长度软管，及下水配件排至下水道； （3）送货至现场并安装到位。 4、原有水池拆除，完整交给建设单位指定地点。 | 个 | 20 |  |  |  |
| 3 | 总 价（元） |  |  |  |  |  |
| 注： | （含人工费、材料费、机械费、运输费、装卸费、安装费、管理费、利润、税金等各项费用，交钥匙工程）。 最高限价：3.2万元（超最高限价按废标处理）。工期：合同签订之日起 二十 日历天安装完成。质量缺陷责任期：竣工验收后贰年。 |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字：            投标人盖章：

日  期：    年  月  日

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入不良信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

其他材料：（如有）

投标保证金退还声明

投标项目：

我单位投标保证金及信用保证金到期后请汇至如下帐号：

收款单位：

开 户 行：

银行帐号：

电    话：

地    址：

法定代表人身份证号码：

纳税人识别码（税务登记证号码）：

电    话：

地    址：

投标单位：                   （公章）

备注：1、收款单位名称必须与投标单位名称一致，否则由此造成的保证金无法退还或迟延退还，我单位概不负责。